## REKAPITULACIJA
TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKIH I OBRTNIČKIH RADOVA
REKAPITULACIJA
1. | PRIPREMNI RADOVI | 0
2. | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE | 0
3. | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI | 0
4. | IZOLACIJSKI RADOVI | 0
5. | STOLARSKI RADOVI | 0
6. | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI | 0
7. | GIPSKARTONSKI RADOVI | 0
8. | ALU. STAKLARSKI RADOVI | 0
9. | KAMENOREZAČKI RADOVI | 0
10. | PODOPOKRIVAČKI RADOVI | 0
11. | SOBOSLIKARSKI RADOVI | 0
12. | BRAVARSKO STAKLARSKI RADOVI | 0
| SVEUKUPNO | 0 | 0
| PDV | 0 | 0
| UKUPNO SA PDVom | 0 | 0

## OPĆI UVJETI
OPĆI UVJETI ZA IZVOĐENJE ZGRADE
1. | Nacrti, tehnički opis i ovaj troškovnik čine cjelinu projekta. Izvođač je dužan proučiti sve gore navedene dijelove projekta, te u slučaju nejasnoća tražiti objašnjenje od projektanta, odnosno iznijeti svoje primjedbe. Nepoznavanje grafičkog dijela projekta i tehničkog opisa neće se prihvatiti kao razlog za povišenje jediničnih cijena ili greške u izvedbi.
2. | Izvođač će se pridržavati svih važećih zakona i propisa i to : Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o zaštiti na radu, Hrvatskih normi, Tehničkih propisa itd.
3. | Izvođač će prilikom uvođenja u posao preuzeti nekretninu i obavijestiti nadležne službe o otvaranju gradilišta i početku radova. Od tog trenutka pa do primopredaje zgrade, izvođač je odgovoran za stvari i osobe koje se nalaze unutar gradilišta. Od ulaska na gradilište izvođač je obavezan voditi građevinski dnevnik u kojem bilježi opis radnih procesa i građevinsku knjigu u kojoj bilježi i dokumentira mjerenja, sve faze izvršenog posla prema stavkama troškovnika i projektu. Izvođač će na gradilištu čuvati Građevnu dozvolu, glavni i izvedbeni projekt i dati ih na uvid ovlaštenim inspekcijskim službama.
4. | Izvođač će ugraditi projektom predviđen i prema Hrvatskim normama atestiran materijal.
5. | Izvođač će prema projektom određenom planu ispitivanja materijala, kontrolirati ugrađeni konstruktivni materijal.
6. | Za instalacijske sustave izvođač će, osim atesta o kvaliteti ugrađenih materijala, dati i ateste za instalacijske sustave.
7. | Izvođač je u okviru ugovorene cijene dužan izvršiti koordinaciju radova svih kooperanata tako da omogući kontinuirano odvijanje posla i zaštitu već izvedenih radova.
8. | Sva oštećenja nastala tijekom građenja otkloniti će izvođač o svom trošku.
9. | Izvođač će, u okviru ugovorene cijene, osigurati gradilište od djelovanja više sile i krađe.
10. | Sav rad i materijal vezan uz organizaciju građevinske proizvodnje: ograde, vrata gradilišta, putevi na gradilištu, uredi, blagovaonice, svlačionice, sanitarije gradilišta, spremišta materijala i alata, telefonski, električni, vodovodni i sl. priključci gradilišta kao i cijena korištenja priključaka uključeni su u ugovorenu cijenu.
11. | Izvođač će čistiti gradilište barem tri puta tokom građenja, a na kraju će izvesti sva fina čišćenja zidova, podova, vrata, prozora, stijena, stakala i dr. što se neće posebno opisivati niti naplaćivati.
12. | Izvođač će zajedno s nadzornim inženjerom izraditi vremenski plan (terminski plan,gantogram) aktivnosti na gradilištu i njime odrediti dinamiku financiranja, dobave materijala i opreme i sl.
13. | Nakon naplate okončane situacije izvođač će predati zgradu investitoru ili po investitoru određenom korisniku.

## 1. PRIPREMNI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
1 | PRIPREMNI RADOVI
1. | Priprema i označavanje gradilišta, ograđivanje prizemne neposredne zone građevine, organizacija deponije, transportnih puteva, sanitarnog čvora i ostalih cjelina nužnih za nesmetano obavljanje radova. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun u kompletu | komplet | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 2. RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
2 | RADOVI RUŠENJA I DEMONTAŽE
1. | Dijamantno rezanje AB zida debljine 13 cm za otvor dimenzija 120/140 cm, demontaža, utovar i odvoz na deponij. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po tlocrtnoj površini zida. | m2 | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0
.

## 3. BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
3 | BETONSKI I ARMIRANOBETOSNKI
Napomena : Čvrstoća betona određena je projektom konstrukcije. Svaka pozicija armirano-betonskih elemenata definirana je u statičkom proračunu, planu armature kao i stavci troškovnika, te ima svoju odgovarajuću klasu betona (C). Skela i oplata moraju imati takvu sigurnost i krutost da bez štetnih deformacija mogu primati opterećenje i utjecaje koji nastaju tijekom izvedbe radova. One moraju biti izvedene tako da se osigura puna sigurnost radnika i sredstava za rad kao i sigurnost prolaznika, prometa, susjednih objekata i okoline.
1. | Nabava, doprema i ugradnja betona za betonske podloge debljine 6 cm (estrih) i armiranje pripadajućom armaturom. Sve površine nakon betoniranja trebaju biti glatke i potpuno čiste, Sav drugi potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m2 | 70 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 4. IZOLACIJSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
4 | IZOLACIJSKI RADOVI
Napomena: Izvedba na čistu i glatku podlogu, strogo prema zahtjevima projekta građevinske fizike, uputama i tehnologiji proizvođača upotrebljenih materijala. Jedinična cijena obuhvaća nabavu materijala, materijale, transport do gradilišta, skladištenje materijala i manipulaciju materijalom na gradilištu, radne skele, izvođenje radova, popravak loše i nekvalitetno izvedenih radova, te čišćenje prostora nakon završetka pojedinih radova. U jediničnim cijenama uračunati izradu obrada hidroizolacije na svim mjestima prodora (npr. prodori strojarskih instalacija, odzraka kanalizacije, ventilacija, spoja na oluk za odvodnju, PVC nosača za gromobransku
1. | Nabava, doprema i ugradba etafoam ili termosilent 52 d=2x1cm na međukatnu konstrukciju. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 64 |  | 0
2. | Nabava i postavljanje toplinske izolacije krovišta, ploče mineralne vune debljine 10+5 cm. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 71 |  | 0
3. | Nabava, doprema i parne brane kao Knauf LDS 100 u konstrukciju krova i u ravne krovove. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po m2 razvijene površine. | m2 | 71 |  | 0
4. | Nabava, doprema i postavljanje trake Kerakoll aquastop 70 debljine 14 cm na spojeve zidova i podova WCa. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. | m' | 14 |  | 0
5. | Nabava, doprema i postavljanje hidroizolacijskog premaza - jednokomponentne tekuće membrane kao Kerakoll aquastop nanoflex. Premaz zadignuti 40cm uz zidove. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu.
| a)pod | m2 | 6 |  | 0
| b)zid | m2 | 5 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 5. STOLARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
5 | STOLARSKI RADOVI
Napomena: Radionička izrada, dostava i montaža drvene unutarnje stolarije punih vrata objekta. Prije radioničke izrade, izvođač stolarije ostaje u obavezi provjeriti mjere na objektu i ugraditi sljepe okvire. Kompletno okovano odgovarajućim okovom, brtvljeno kvalitetnim priborom, na vratima ugrađena kvalitetna brava komplet, kada je cilindar onda 3 ključa, obična brava 1 kom. Jediničnom cijenom nuditi kompletan rad i materijal, uključivo sve potrebne predradnje, osiguranje - zaštitu ugrađene stolarije do potpune funkcije i predaje Investitoru. Sve su stavke izražene u zidarskim otvorima.
1. | V1 - Unutarnja, puna, jednokrilna zaokretna vrata. Vratno krilo debljine 42mm, jednim dijelom ispunom od papirnatog saća obloženog furniranom šperpločom. Furnir po izboru investitora. Dovratnici drveni od iverice u boji po izboru investitora. Vrata imaju kompletan okov. Na spoju dovratnika i zida postavlja se pokrovna letvica. Dimenzija vrata je 80/205cm. Izvođač je dužan sve mjere provjeriti na gradilištu. Obračun po kom. | kom | 6 |  | 0
2. | V2 - Unutarnja, puna, jednokrilna zaokretna vrata. Vratno krilo debljine 42mm, jednim dijelom ispunom od papirnatog saća obloženog furniranom šperpločom. Furnir po izboru investitora. Dovratnici drveni od iverice u boji po izboru investitora. Vrata imaju kompletan okov. Na spoju dovratnika i zida postavlja se pokrovna letvica. Dimenzija vrata je 70/205cm. Izvođač je dužan sve mjere provjeriti na gradilištu. Obračun po kom. | kom | 2 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 6. ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
6 | ZAVRŠNI ZIDARSKI RADOVI
1. | Čišćenje objekta unutar i van. Ova stavka obuhvaća čišćenje objekta u fazama: 1. čišćenje nakon grubih građevinskih radova zajedno sa odvozom. 2. čišćenje poslije gletanja, bojanja, izvedbe podloge te montažerskih radova. 3. završno čišćenje, za primopredaju investitoru | m2 | 70 |  | 0
2. | Pripomoć zidara poslije izvedbe raznih instalacijskih i montažerskih radova, razna bušenja, štemanja, dozidavanja, popravak žbuke oko špaleta i slično. Zidarska pripomoć pri ugradbi fasadnih elemenata (fasadne stijene, prozori, vrata, ograde), unutarnje stolarije, bravarije, elemenata opreme i instalacija i sl. Stavka ne obuhvaća kompletnu ugradbu već samo pripomoć. Obračun po satu radnika registrirano u građ. dnevniku i ovjereno od strane nadzornog inženjera. | h | 10 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 7. GIPSKARTONSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
7 | GIPSKARTONSKI RADOVI
1. | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča na aluminijskoj podkonstrukciji. Zidovi se izvode dvostrano prema uputama proizvođača. Zidovi debljine 12 cm. Zidovi sistema kao KNAUF. U cijenu uračunati sve pripremne radnje,kao i bandažiranje i kitanje svih spojeva i sudara sa žbukanim zidovima i stropovima, te završnu pripremu za bojanje. Obračun po m2 zida. | m2 | 75 |  | 0
2. | Izrada pregradnih zidova od gipskartonskih ploča na aluminijskoj podkonstrukciji. Zidovi se izvode dvostrano prema uputama proizvođača.Zidovi debljine 25 cm. Zidovi sistema kao KNAUF. U cijenu uračunati sve pripremne radnje,kao i bandažiranje i kitanje svih spojeva i sudara sa žbukanim zidovima i stropovima, te završnu pripremu za bojanje. Obračun po m2 zida. | m2 | 25 |  | 0
3. | Oblaganje vanjskog zida na mjestu prolaska instalacija vodovoda i odvodnje gipskartonskim pločama na aluminijskoj podkonstrukciji . Zidovi se izvode dvostrano prema uputama proizvođača.Zidovi debljine 25 cm. Zidovi sistema kao KNAUF. U cijenu uračunati sve pripremne radnje,kao i bandažiranje i kitanje svih spojeva i sudara sa žbukanim zidovima i stropovima, te završnu pripremu za bojanje. Obračun po m2 zida. | m2 | 9 |  | 0
4. | Izradaspuštenih stropova od gipskartonskih ploča na aluminijskoj podkonstrukciji prema uputama proizvođača. Strop sistema kao KNAUF. U cijenu uračunati sve pripremne radnje,kao i bandažiranje i kitanje svih spojeva i sudara sa žbukanim zidovima i stropovima, te završnu pripremu za bojanje. Obračun po m2 zida. | m2 | 71 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 8. ALU. STAKLARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
8 | ALU. STAKLARSKI RADOVI
1. | Nabavka i ugradnja dvokrilnog zaokretno otklopni prozor. Sve od aluminijskih profila s prekinutim toplinskim mostom. Ostakljenje IZO staklom 4-12-4 mm. Boja prema izboru investitora. Zaštita od sunca u obliku persijane. Dimenzija Prozora je 120/140 cm. Izvođač je dužan sve mjere provjeriti na gradilištu. Obračun po komadu. | kom | 1 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 9. KAMENOREZAČKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
9 | KAMENOREZAČKI RADOVI
Napomena: Prije početka radova obavezno uzeti točne mjere na građevini. Sve su fuge veličine i boje prema izboru projektanta. Uključivo obradu rubova (abrondiranje, zaobljavanje, profiliranje i sl.), kutne spojeve ("gerung"), obradu svih vidljivih površina (poliranje, paljenje, brušenje, sitno štokanje i sl.), fugiranje spojeva, sva potrebna kitanja, brtvljenja i sl. U ponudi navesti vrstu kamena koja se nudi. U jedinične cijene uključiti i hidrofobiranje za vanjske površine (premaz hidrofobnim sredstvom - impregnatom - rad prema preporuci proizvođača - do zasićenja podloge, materijal za hidrofobiranje otporan na UV zračenja, atmosferilije, otporan i konzistentan na vanjske utjecaje, paropropustan, a u finaliziranom proizvodu ne smije mijenjati boju i temeljni izgled kamena u finalnoj obradi opisanoj u stavci). Sav vezni materijal i materijal hidrofobiranja ne smije imati reagens s kamenom.
1. | Izrada kamene klupice sa okapnikom na otvoru dimenzija 3/41cm i ugradnja na zid. Kamen fino obrađen i impregniran. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po metru dužnom. | m' | 1.2 |  | 0
2. | Izrada kamene klupice na vratima WCa dimenzija 2/25cm i ugradnja. Kamen fino obrađen i impregniran. Sav potreban materijal i rad uključeni u cijenu. Obračun po metru dužnom. | m' | 0.8 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 10. PODOPOKRIVAČKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
10 | PODOPOKRIVAČKI RADOVI
1. | Postavljanje keramičkih pločica na podovima ureda. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke, u stavku je uračunato i postavljanje cokli od ostatka istih pločica. Pločice kao IRIS serija CALX Bianco 60x60 cm mat protukliznost R9 – porculan I. klasa, debljina= 9 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 55 |  | 0
2. | Postavljanje keramičkih pločica na podovima hodnika. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke, u stavku je uračunato i postavljanje cokli od ostatka istih pločica. Pločice kao MIRAGE serija LAB_21 White 30x60 cm NAT protukliznost R10 – porculan I. klasa, debljina= 9 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 7 |  | 0
3. | Postavljanje keramičkih pločica na podnicama stubišta. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke, u stavku je uračunato i postavljanje cokli od ostatka istih pločica. Pločice kao MIRAGE serija LAB_21 White 60x60 cm NAT protukliznost R10 – porculan I. klasa, debljina= 9 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 8 |  | 0
4. | Postavljanje keramičkih pločica na ćelima stubišta. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke, u stavku je uračunato i postavljanje cokli od ostatka istih pločica. Pločice kao MIRAGE serija LAB_21 White 30x60 cm NAT protukliznost R10 – porculan I. klasa, debljina= 9 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 4.5 |  | 0
5. | Postavljanje keramičkih pločica na podove sanitarija. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice kao IRIS serija CALX Sabbia 30x60cm mat protukliznost R9 – porculan I. klasa, debljina= 9 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 7 |  | 0
6. | Postavljanje keramičkih pločica na zidove sanitarija. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice kao IRIS serija CALX bianco 20x45,7 cm mat – keramika I. klasa, debljina= 6,5 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 35 |  | 0
7. | Postavljanje dekorativnih keramičkih pločica na zidove sanitarija. Pločice se postavljaju na pripremljenu podlogu lijepljenjem fleksibilnim ljepilom, sve prema pravilima struke. Pločice kao IRIS serija CALX Dash Bianco 20x45,7 cm – keramika I. klasa, debljina= 6,5 mm. Obračun po m2 površine. | m2 | 2.5 |  | 0
8. | Postavljanje FEAL aluminijski profil za gazište 10 mm, eloksiran na srebro sve prema pravilima struke. Obračun po metru dužnom gazišta. | m1 | 25 |  | 0
9. | Postavljanje FEAL „L“ profil 10 mm, eloksiran na srebro sve prema pravilima struke. Obračun po metru dužnom gazišta. | m1 | 5.4 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 11. SOBOSLIKARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
11 | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Napomena: Sve navedene soboslikarske i ličilačke radove izvesti u boji i tonu prema izboru Investitora. U jedinične cijene uključiti sve potrebne predradnje (priprema podloge, gletanje, grundiranje i sl.) strogo prema uputama proizvođača upotrebljenih materijala, tzv. "svjetlosne probe" nakon gletanja (kontrola ravnine ploha u zamračenim prostorijama, sa osvjetljavanjem reflektorima) uz pismeni prijem uredno izvedenih ploha od strane nadzornog inženjera, i sl. Površina ličenih površina zidova obračunava se po m² stvarno izvedene površine.
1. | Bojanje unutarnjih žbukanih zidnih ploha objekta. Stavka obuhvaća gletovanje i dvostruko bojanje zidova. Uključen sav rad i materijal, te radna skela (stropovi su na visini do 300 cm). | m2 | 40 |  | 0
2. | Bojanje unutarnjih gipskartonskih zidnih ploha objekta. Zidovi su prethodno pripremljeni za bojanje. Stavka obuhvaća trostruko nanošenje boje. Uključen sav rad i materijal, te radna skela (stropovi su na visini do 300 cm). | m2 | 200 |  | 0
3. | Bojanje unutarnjih gipskartonskih stropnih ploha objekta. Stropovi su prethodno pripremljeni za bojanje. Stavka obuhvaća trostruko nanošenje boje. Uključen sav rad i materijal, te radna skela (stropovi su na visini do 330 cm). | m2 | 70 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0

## 12. BRAVARSKI RADOVI
red.br. | opis | jed.mj. | količina | jedin.cijena | ukupna cijena
12 | BRAVARSKI RADOVI
1. | Izrada i montaža ograde na stubištu od inox profila. Izvođač je dužan izraditi radionički nacrt. Uključen sav rad i materijal. Obračun po dužnom metru | m | 5.5 |  | 0
| UKUPNO |  |  |  | 0